## ТЕ_преобразователи
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Техническая характеристика прибора
1. Область применения
2. Тип электрического термометра
3. Марка электрического термометра |  |  | - термометр сопротивления типа | [5 empty] | другое
|  |  | - термпара типа |  |  |  | исполнение по стандарту
4. Диапазон измеряемой температуры | [6 empty] | от |  | до |  | единица
---
5. Класс точности |  |  | - укажите максимально допустимую погрешность измерения в диапазоне или класс в соответствие с выбранным стандартом | [8 empty] | град.С |  | Т12
Т19
6. Присоединение к процессу | [13 empty] | Т24
Т31
7. Давление измеряемого процесса | [13 empty] | Т32
Т42
8. Параметры присоединение к процессу (укажите параметры: длина,диаметр (в случае сужения защитной гильзы - от и до мм) штока, длина шейка, трубка шейки, фланец, материал штока и т.д.)
9. Измеряемая среда | [7 empty] | другое
9. Измерительный сигнал
10. Вторичные преобразователи температуры | [14 empty] | 1
11. Искробезопасное исполнение
18. Другие требования к к электрическому термометру
19. Количество приборов |  |  |  |  | штук
20. Для выставления счета указать: |  |  | Юридическое название фирмы:
Юридический адрес:
Код ИНН:
Тел./Факс.:
Контактное лицо:
0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
-
Общепромышленное применение | [5 empty] | Как измерительная вставка |  |  |  | от -30 до 70 град.С |  |  | непосредственный сигнал от электрического термометра
Пластмассовая промышленность | [5 empty] | Для установки в защитную гильзу |  |  |  | от -50 до 150 град.С |  |  | с вторичным преобразователем температуры
Литейные агрегаты | [5 empty] | Для вкручивания в процесс с защитной гильзой |  |  |  | от -50 до 250 град.С |  |  | с местной индикацией
Головки цилиндров и масленные агрегаты | [5 empty] | С фланцевой защитной гильзой |  |  |  | от -100 до 450 град.С |  |  | с местной индикацией и выходным сигналом 4…20 мА
Подшипники | [5 empty] | Как поверхностный щуп |  |  |  | от -50 до 600 град.С
Трубопроводы и резервуары | [5 empty] | Как внешний/внутренний щуп, для измерения температуры окружающего воздуха |  |  |  | от -200 до 200 град.С
Энергетические и силовые установки | [5 empty] | Как кабельный щуп |  |  |  | от 0 до 150 град.С
Станкостроение | [5 empty] | Как погружной щуп (с или без компрессионного фитинга) |  |  |  | > 600 град.С (макс.1600)
Химическая и нефтехимическая промышленность | [5 empty] | Для измерений дымовых газов |  |  |  | другой
Сантехника и отопление | [5 empty] | Как прямая термопара
Судостроение | [5 empty] | Вкручиваемая
Пищевая и фармакологическая промышленность | [5 empty] | Для стерильных технологических процессов
Эксплуатационно-технические службы | [5 empty] | Другое
Климатические и холодильные установки
Испытательное оборудование
Измерения в чистых помещениях
Стерильные технологические процессы
Доменные печи, воздухонагреватели
Процессы термической обработки
Обработка отходов
Измерения температуры поверхностей
Лабораторное применение
Измерение температуры окружающей среды
Другое
1
до 1 бара
до 4 бар
до 16 бар
до 40 бар
свыше 40 бар
без давления (поверхность, комната, наружный или погружной шток)
1
FILL FLUID
'S'-SILICON OIL
HAZARDOUS AREA CLASS
CERTIFICATION FOR
ALARM CONTACT EEx d / EEx(I)
FLANGE/ CHEMICAL SEAL
термометр сопротивление
термопара
Pt100
Pt1000
воздух
газ
жидкость
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ