ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОНФИГУРАЦИИ СТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ (газоанализатора)

- Наименование проекта (заказчика)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Какие конкретно газы вам надо контролировать (вплоть до точной химической формулы, желаемый диапазон контроля концентраций, пороги срабатывания газоанализатора), либо смесь газов (с примерным процентным соотношением каждого из газов) (желательно указать формулу и название газа в русском и английском варианте)

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Параметры контролируемой зоны (помещения–их геометрия, территория –размеры), класс опасности объекте, параметры контролируемой среды

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Общее количество датчиков, необходимых для контроля (локального, общего характера; рекомендуемая норма подсчета датчиков= 1 датчик на площадь 40-80 м2). …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Необходимо ли будет формировать какие-то отдельные группы из датчиков (образуются как правило при контроле нескольких помещений или объектов), либо они будут равноправными? Если ДА, то какие.

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Логика работы газоанализатора в целом и по каждым отдельным группам (если таковые имеются) или отдельным датчикам. Что должно произойти при прохождении уровней и доп. Порогов срабатывания?

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Каковы необходимы климатические и взрывобезопасные исполнения датчиков. …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Необходимы ли будет использовать выходные сигналы от газоанализатора на исполняющие агрегаты (реле, клапана, задвижки, звуковая или световая сигнализации и т.д.)? Какие и сколько? Какие параметры должен выдержать стационарный газоанализатор при этом условии?

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Количество устройств звуковой и световой сигнализации (сколько из них взрывобезопасного исполнения)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Нужно ли будет принципиально вторичное устройство газоанализатора, устанавливаемое как правило в другом   помещении, с нормальными условиями (вне зоны контроля газов), либо будет достаточным выдача релейной команды от первичного датчика на третичное (ые) устройства? Если ДА, то где (отдаленность от основного\ых помещения\ий контроля)

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

12. Удалённость вторичного устройства от газоанализаторов (min и max).

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………13. Температурный диапазон при котором будет эксплуатироваться вторичное устройство газоанализатора и датчик.

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Дополнительные ваши требования.

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………